MEAGARD HOFABLAUF Zubehör

MEA Bautechnik

Eigenschaften

Art Zubehör

Eimer, Schraube

Werkstoff

Edelstahl, Kunststoff, Polyethylen (PE)

Breite (mm)

208,00

Höhe (mm)

120,00

Länge (mm)

208,00

Belastungsklasse

B 125

Gewicht (kg)

0,02 - 0,31