MULTINORM LS 3-in-1 100x130x40

MEA Bautechnik

Eigenschaften

GTIN:

4001990214992

HAN:

010864533

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Dichtigkeit

wasserdicht gegen drückendes Wasser

Feuerwiderstandsklasse

F 30

Werkstoff

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Breite (mm)

800,00

Höhe (mm)

600,00

Brandverhalten

B2

Ausführung

mit Entwässerungsöffnung