MULTINORM LS 3-in-1 80x100x40

MEA Bautechnik

Eigenschaften

GTIN:

4001990214961

HAN:

010864650

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Dichtigkeit

wasserdicht gegen drückendes Wasser

Feuerwiderstandsklasse

F 30

Werkstoff

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Breite (mm)

1.000,00

Höhe (mm)

1.300,00

Brandverhalten

B2

Ausführung

mit Entwässerungsöffnung