MULTINORM XL LS 3-in-1 125x100x60

MEA Bautechnik

Eigenschaften

GTIN:

4001990200810

HAN:

010864375

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Dichtigkeit

wasserdicht gegen drückendes Wasser

Feuerwiderstandsklasse

F 30

Werkstoff

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Breite (mm)

1.000,00

Höhe (mm)

1.000,00

Brandverhalten

B2

Ausführung

mit Entwässerungsöffnung