MULTINORM XL LS 3-in-1 150x120x60

MEA Bautechnik

Eigenschaften

GTIN:

4001990215043

HAN:

010864545

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Dichtigkeit

wasserdicht gegen drückendes Wasser

Feuerwiderstandsklasse

F 30

Werkstoff

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Breite (mm)

1.500,00

Höhe (mm)

1.200,00

Brandverhalten

B2

Ausführung

mit Entwässerungsöffnung