Mitsubishi Electric Raumklimagerät Truhengerät MFZ-KT

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Eigenschaften

Einbau/Montage/Aufstellung

Standmontage, Wandmontage

Energieeffizienzklasse Heizen

A+

Energieeffizienzklasse Kühlen

A++

Frequenz

50 Hz

Typ Kältemittel

R32

Wirkprinzip

kühlen und heizen

Anschlussspannung (V)

220,00 - 240,00

Anzahl der Phasen

1,00

Aufgenommene Kühlleistung (W)

620,00 - 1.840,00

Aufgenommene Leistung Heizen (W)

910,00 - 2.180,00

Betriebsstrom (A)

3,50 - 9,00

Breite des Außengerätes (m)

0,80 - 0,84

Breite des Innengerätes (m)

0,75

Füllmenge Kältemittel (kg)

0,65 - 1,25

Gewicht (kg)

14,50 - 15,00

Heizleistung (W)

1.100,00 - 8.000,00

Höhe des Außengerätes (m)

0,55 - 0,88

Höhe des Innengerätes (m)

0,60

Kühlleistung (W)

900,00 - 6.300,00

max. Höhenunterschied (m)

12,00 - 30,00

max. Leitungslänge gesamt (mm)

20.000,00 - 30.000,00

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm)

6,00

Schalldruckniveau Außenteil Heizen (dB (A))

46,00 - 51,00

Schalldruckniveau Außenteil Kühlen (dB (A))

45,00 - 49,00

Schalldruckniveau hoch (dB (A))

37,00 - 47,00

Schalldruckniveau niedrig (dB (A))

19,00 - 29,00

Sicherung (träge) (A)

10,00 - 16,00

Tiefe des Außengerätes (m)

0,29 - 0,33

Tiefe des Innengerätes (m)

0,22

SCOP

4,1, 4,4, 4,2

SEER

6,2, 6,6, 6,5, 6,8

Einsatzbereich (Heizen) (°C)

-10 - +24

Einsatzbereich (Kühlen) (°C)

-15 - +46, -10 - +46