Mitsubishi Electric VRF-System City Multi VRF PUMY-P

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Eigenschaften

Einbau/Montage/Aufstellung

Standmontage

Frequenz

50 Hz

Typ Kältemittel

R410A

Wirkprinzip

kühlen und heizen

Anschlussspannung (V)

220,00 - 415,00

Anzahl der Phasen

1,00 - 3,00

Aufgenommene Kühlleistung (W)

2.790,00 - 6.050,00

Aufgenommene Leistung Heizen (W)

3.040,00 - 5.840,00

Betriebsstrom (A)

4,99 - 20,86

Breite des Außengerätes (m)

1,05

COP (Heizen)

3,89 - 4,27

EER (Kühlen)

2,80 - 3,12

Füllmenge Kältemittel (kg)

4,80 - 7,30

Geeignet für Anzahl Innenteile

1,00 - 12,00

Gewicht (kg)

123,00 - 138,00

Heizleistung (W)

14.000,00 - 25.000,00

Höhe des Außengerätes (m)

1,34

Kühlleistung (W)

12.500,00 - 22.400,00

max. Höhenunterschied (m)

30,00 - 50,00

max. Leitungslänge gesamt (mm)

150.000,00 - 300.000,00

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm)

10,00

Schalldruckniveau Außenteil Heizen (dB (A))

51,00 - 61,00

Schalldruckniveau Außenteil Kühlen (dB (A))

49,00 - 56,00

Sicherung (träge) (A)

16,00 - 32,00

Tiefe des Außengerätes (m)

0,36

SCOP

4,44, 4,4, 4,3, 3,68

SEER

7,32, 6,37, 6,43, 6,68

Einsatzbereich (Heizen) (°C)

-20 - +15

Einsatzbereich (Kühlen) (°C)

-5 - +46