Mitsubishi Electric VRF-System Wandgerät PKFY-P

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Eigenschaften

Farbton

weiß

Einbau/Montage/Aufstellung

Wandmontage

Frequenz

50 Hz

Wirkprinzip

kühlen und heizen

Anschlussspannung (V)

220,00 - 240,00

Anzahl der Phasen

1,00

Aufgenommene Kühlleistung (W)

20,00 - 80,00

Aufgenommene Leistung Heizen (W)

10,00 - 70,00

Betriebsstrom (A)

0,20 - 0,58

Breite des Innengerätes (m)

0,77 - 1,17

Gewicht (kg)

11,00 - 21,00

Heizleistung (W)

1.400,00 - 12.500,00

Höhe des Innengerätes (m)

0,30 - 0,37

Kühlleistung (W)

1.200,00 - 11.200,00

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm)

6,00 - 10,00

Schalldruckniveau hoch (dB (A))

28,00 - 49,00

Schalldruckniveau niedrig (dB (A))

22,00 - 41,00

Tiefe des Innengerätes (m)

0,24 - 0,30