3750

Objectflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Oberflächenvergütung

PU