Außeneck variabel 70x170mm, PC/ABS, lichtgrau, 7035

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195846925

HAN:

6274612

Farbton

grau

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

179,00

Tiefe (mm)

73,00

RAL-Nummer

7035

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart (IP)

IP30

Anzahl der Oberteile

1,00

Einsatztemperatur (°C)

-15,00 - 60,00

Winkel (Grad)

80,00 - 100,00

Oberteilbreite 2

0 mm

Oberteilbreite 3

0 mm

Oberteilbreite 1

0 mm

Ausführung

Haubenformteil