Bogen 45°, fallend mit Brandschutzgewebe 455x100x197, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012197332136

HAN:

7218106

Oberfläche

bandverzinkt

Breite (mm)

165,00

Innenbreite (mm)

100,00

Anzahl der beflammbaren Seiten

4

Ummantelung

Stahl

Innenhöhe (mm)

80,00

Winkel (Grad)

45,00