Endstück 70x110mm, PC/ABS, weißaluminium, 9006

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195842705

HAN:

6274374

Farbton

silber

Geeignet für

LINKS

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

115,00

Tiefe (mm)

73,00

Befestigungsart

aufschraubbar

RAL-Nummer

9006

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart (IP)

IP30

Einsatztemperatur (°C)

-15,00 - 60,00

Ausführung

symmetrisch

Schnittkaschierung

ja