Flachwinkelhaube halogenfrei 30x45mm, PC/ABS, reinweiß, 9010

OBO Bettermann

Eigenschaften



GTIN:

4012195814115

HAN:

6175662

Farbton

weiß

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

45,00

Höhe (mm)

30,00

Befestigungsart

aufrastbar

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart (IP)

IP30

Einsatztemperatur (°C)

-5,00 - 90,00

Winkel (Grad)

90,00

Ausführung

Haubenformteil