Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x130x2000, PVC, reinweiß, 9010

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195656739

HAN:

6274500

Farbton

weiß

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

130,00

Länge (mm)

2.000,00

Tiefe (mm)

70,00

Ausführung Rückwand (Innenseite)

durchlaufendes C-Profil

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart (IP)

IP30

Werkstoffgüte

Polyvinylchlorid (PVC)

Anzahl der Oberteile

1,00

Anzahl der steckbaren Trennwände

1,00

Einsatztemperatur (°C)

-15,00 - 60,00

Oberteilbreite 1

76.5 mm