Geräteeinbaukanal symmetrisch 70x110x2000, St, reinweiß, 9010

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195658726

HAN:

6277000

Farbton

weiß

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

110,00

Länge (mm)

2.000,00

Tiefe (mm)

70,00

Ausführung Rückwand (Innenseite)

mit Rastnasen

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK10

Schutzart (IP)

IP30

Anzahl der Oberteile

1,00

Anzahl der steckbaren Trennwände

1,00

Einsatztemperatur (°C)

-25,00 - 60,00

Oberteilbreite 1 (mm)

76,50