Geräteeinsatz für Kanalmontage 273x220x61, PA, graubeige, 1019

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195103127

HAN:

7405316

Farbton

grau

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

252,00

Länge (mm)

199,00

Ausführung Deckel

rechteckig

RAL-Nummer

1019

Anzahl der Gerätebecher

3,00

min. Einbautiefe (mm)

73,00