Geräteeinsatzdeckel für Kanalsystem OKA2 800x400x4, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195094081

HAN:

7402048

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

800,00

Materialstärke (mm)

4,00