Inneneck vereinfacht asymmetrisch 90x170x148, St, reinweiß, 9010

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195665458

HAN:

6278340

Farbton

weiß

Form

asymmetrisch

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

170,00

Tiefe (mm)

90,00

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK10

Schutzart (IP)

IP30

Anzahl der Oberteile

2,00

Einsatztemperatur (°C)

-25,00 - 60,00

Oberteilbreite 2

45 mm

Oberteilbreite 1

76.5 mm

Ausführung

Unterteil