Kabelabzweigkasten 114x114x78 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012196580491

HAN:

2005118

Farbton

schwarz

Form

quadratisch

Montageart

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

114,00

Länge (mm)

114,00

Tiefe (mm)

78,00

Art der Gehäusedurchführung

Vorprägung

Bestückung

ohne

Deckelbefestigung

geschraubt

Schutzart (IP)

IP67

Anzahl der Einführungen

7,00

Bemessungsisolationsspannung Ui (V)

750,00

Einsatztemperatur (°C)

-25,00 - 65,00

max. Leiterquerschnitt [mm²] (mm²)

4,00

Colour

graphitschwarz