Kabelabzweigkasten 150x116x86 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012196580507

HAN:

2005122

Farbton

schwarz

Form

rechteckig

Montageart

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

117,00

Länge (mm)

151,00

Tiefe (mm)

86,00

Art der Gehäusedurchführung

Vorprägung

Deckelbefestigung

geschraubt

Schutzart (IP)

IP67

Anzahl der Einführungen

8,00

Bemessungsisolationsspannung Ui (V)

750,00

Einsatztemperatur (°C)

-25,00 - 65,00

max. Leiterquerschnitt [mm²] (mm²)

6,00

Colour

graphitschwarz