Kabelabzweigkasten 286x202x125 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012196580538

HAN:

2005134

Farbton

schwarz

Form

rechteckig

Montageart

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

202,00

Länge (mm)

286,00

Tiefe (mm)

126,00

Art der Gehäusedurchführung

Vorprägung

Bestückung

ohne

Deckelbefestigung

geschraubt

Schutzart (IP)

IP67

Anzahl der Einführungen

10,00

Bemessungsisolationsspannung Ui (V)

750,00

Einsatztemperatur (°C)

-25,00 - 65,00

max. Leiterquerschnitt [mm²] (mm²)

25,00

Colour

graphitschwarz