Kabelabzweigkasten mit Einführungen 114x114x57 Polypropylen schwarz

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012197353780

HAN:

2007466

Farbton

schwarz

Form

quadratisch

Montageart

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

114,00

Länge (mm)

114,00

Tiefe (mm)

57,00

Art der Gehäusedurchführung

Stufenmembran abschneidbar

Deckelbefestigung

geschraubt

Funktionserhalt

ohne

Schutzart (IP)

IP66

Anzahl der Einführungen

7,00

Bemessungsisolationsspannung Ui (V)

500,00

Einsatztemperatur (°C)

-5,00 - 60,00

Colour

schwarz