Kabelabzweigkasten, schwarz

OBO Bettermann

Eigenschaften

Farbton

schwarz

Form

quadratisch, rechteckig

Montageart

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

95,00 - 202,00

Länge (mm)

95,00 - 286,00

Tiefe (mm)

57,00 - 126,00

Art der Gehäusedurchführung

Stufenmembran abschneidbar, Vorprägung

Bestückung

ohne

Deckelbefestigung

geschraubt

Funktionserhalt

ohne

Schutzart (IP)

IP66, IP67

Anzahl der Einführungen

7,00 - 10,00

Bemessungsisolationsspannung Ui (V)

500,00 - 750,00

Einsatztemperatur (°C)

-25,00 - 65,00

max. Leiterquerschnitt [mm²] (mm²)

1,50 - 25,00

Colour

schwarz, graphitschwarz