Kabelrinne mit Schnellverbindung MKSM gelocht

OBO Bettermann

Eigenschaften

Ausführung

integrierter Verbinder

Oberfläche

bandverzinkt, feuerverzinkt, unbehandelt

Werkstoff

rostfreier Stahl, Stahl

Breite (mm)

100,00 - 600,00

Höhe (mm)

60,00 - 110,00

Länge (mm)

3.050,00

Werkstoffgüte

Edelstahl (V2A)

Gewicht

1,66 - 4,89

Materialstärke (mm)

1,00

Nutzbarer Querschnitt (m²)

5.800,00 - 65.500,00