Kanaleinheit estrichbündig blind, rastend 2400x200x100, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195244479

HAN:

7424500

Breite (mm)

200,00

Länge (mm)

2.400,00

Montageöffnung

ohne

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne

verzinkt

Trennwandbefestigung

stecken

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne

Stahl

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten

3,00

max. Anzahl der Züge

2,00

Nivellierbereich (m)

0,10 - 0,15