Kanaleinheit estrichbündig blind, rastend 2400x200x240, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195243229

HAN:

7424060

Breite (mm)

200,00

Länge (mm)

2.400,00

Bodenpflege

nass

Montageöffnung

ohne

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne

verzinkt

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne

Stahl

Nivellierbereich (m)

0,04 - 0,24