Kanaleinheit estrichbündig blind, rastend 2400x300x40, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195244363

HAN:

7424462

Breite (mm)

300,00

Länge (mm)

2.400,00

Montageöffnung

ohne

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne

verzinkt

Trennwandbefestigung

stecken

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne

Stahl

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten

3,00

max. Anzahl der Züge

3,00

Nivellierbereich (m)

0,04 - 0,07