Leitungsführungskanal WDK

OBO Bettermann

Eigenschaften

Farbton

schwarz

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

15,00 - 110,00

Höhe (mm)

15,00 - 60,00

Länge (mm)

2.000,00

Ausführung Deckel

lose

Befestigungsart

Bodenlochung

RAL-Nummer

9005

Schlagfestigkeit

IK04

Schutzart (IP)

IP30

Werkstoffgüte

Polyvinylchlorid (PVC)

Anzahl der steckbaren Trennwände

1,00

Einsatztemperatur (°C)

-5,00 - 60,00

Nutzbarer Querschnitt (m²)

164,00 - 5.076,00

Colour

tiefschwarz