Modul 45 Steckdose 0°, 3-fach

OBO Bettermann

Eigenschaften

Ausführung

SCHUKO, Schutzkontaktstift

Farbton

grün, orange, rot, schwarz, silber, weiß

Montageart

Geräteeinbaukanal

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

135,00

Höhe (mm)

45,00

Tiefe (mm)

39,00 - 42,00

Anschlussart

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung

ohne

Befestigungsart

Rastbefestigung

RAL-Nummer

2004, 3001, 6029, 7021, 9010

Sonderstromversorgung

ohne Sonderstromversorgung

Anzahl der Einheiten

3,00

Nennspannung (V)

250,00

Nennstrom (A)

16,00