Oberteil Flachwinkel, glatt, PVC, reinweiß, 9010

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195656692

HAN:

6274490

Farbton

weiß

Montageart

innenliegend

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

76,50

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart (IP)

IP30

Werkstoffgüte

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung

glatt