Oberteil für Außeneck Pultkanal 12x76,5x300, St, reinweiß, 9010

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195144700

HAN:

6287050

Anwendung

Außeneck

Farbton

weiß

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

76,50

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK10

Schutzart (IP)

IP30