Quadratische Kassette SL für Tubus 200x200mm, A2, 1.4301

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195869207

HAN:

7409384

Ausführung

quadratisch

Werkstoff

rostfreier Stahl

Breite (mm)

201,00

Länge (mm)

201,00

Ausführung Leitungsauslass

Tubus

Bodenpflege

nass

Anzahl der einbaubaren Geräte

6,00

Anzahl der Gerätebecher

2,00

Anzahl der Leitungsauslässe

1,00

min. Einbautiefe (mm)

105,00

Nivellierhöhe (m)

0,11 - 0,16