Steckdose SIGNA IN 3-fach RAL9010 206x82x71, reinweiß, 9010

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012196734467

HAN:

6121032

Ausführung

SCHUKO

Farbton

weiß

Montageart

Geräteeinbaukanal

Breite (mm)

206,00

Höhe (mm)

82,00

Anschlussart

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung

ohne

Geeignet für Schutzart (IP)

IP20

RAL-Nummer

9010

Sonderstromversorgung

ohne Sonderstromversorgung

Anzahl der Einheiten

3,00

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)

3,00

Nennspannung (V)

250,00

Nennstrom (A)

16,00