Trennsteg für OKA2 2400x15x67, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195094005

HAN:

7402004

Werkstoff

Stahl

Länge (mm)

2.400,00

Nennhöhe (m)

0,07