Trennsteg für OKA2 2400x15x77, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195094012

HAN:

7402008

Werkstoff

Stahl

Länge (mm)

2.400,00

Nennhöhe (m)

0,08