Trennsteg für OKB 56x2000, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195762775

HAN:

7403843

Ausführung

L-Profil

Werkstoff

Stahl

Länge (mm)

2.000,00

Nennhöhe (m)

0,06

Trennwandbefestigung

stecken