Verbindungselement für Kanal 25038, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012196331833

HAN:

7399890

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Kanalbreite (m)

0,11

Kanalhöhe (m)

0,08

Ausführung

Lasche