Wand- und Deckenkanal halogenfrei 15x30x2000, PC/ABS, reinweiß, 9010

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195933953

HAN:

6175390

Farbton

weiß

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

30,00

Höhe (mm)

17,50

Länge (mm)

2.000,00

Ausführung Deckel

lose

Befestigungsart

Bodenlochung

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart (IP)

IP30

Einsatztemperatur (°C)

-5,00 - 90,00

Nutzbarer Querschnitt (m²)

375,00