OWA - Sinfonia grau - Kante 3 625 x 625 x 15 mm ähnl. RAL 7036 Platingrau

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften



GTIN:

4045543059777

HAN:

00091552

Farbton

grau

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

30,00

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

625,00

Stärke (mm)

15,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Schallabsorptionsgrad

0,85

Schalldämmmaß (dB)

30,00

Oberfläche/Kaschierung

Vlies