OWA - Sinfonia - Humancare - Kante 15 1250 x 625 x 15 mm ähnl. RAL 9003 Signalweiß

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften

GTIN:

4045543059685

HAN:

00091543

Farbton

weiß

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

28,00

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

1.250,00

Absorberklasse

B

Ausführung Bekleidung

Platte

Reinraumklasse

ISO 4

Schallabsorptionsgrad

0,90

Schalldämmmaß (dB)

30,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Oberfläche/Kaschierung

Vlies