OWA - Sinfonia - Kante 15 600 x 600 x 15 mm ähnl. RAL 9003 Signalweiß

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften

GTIN:

4045543059364

HAN:

00091511

Farbton

weiß

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

600,00

Stärke (mm)

15,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Schallabsorptionsgrad

0,85

Schalldämmmaß (dB)

30,00

Oberfläche/Kaschierung

Vlies