OTTOSEAL S 70 310ML C01 WEISS

OTTO-CHEMIE

Eigenschaften

GTIN:

4030574038068

HAN:

1901401

Anwendung

außen, innen

Eigenschaften

fungizid eingestellt

Farbton

weiß

Werkstoff

Silikon

Anzahl Komponenten

1

Brandverhalten

E

Dichte (kg/m³)

1.000,00

Lagerfähigkeit in Monaten

15,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 180,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 35,00

zul. Gesamtverformung  Fugendichtstoff (%)

25,00

Farbton (Herstellerbezeichnung)

weiß