PCI Epoxigrund 390 1.00 kg Dose transparent, Karton bestehend aus: 4x1 kg Kombi-Geb.,Verkauf nur kartonw.

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200118863

HAN:

11886

Bindemittelbasis

Epoxidharz

Farbton

transparent

Brandverhalten

Efl

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

lösemittelfrei

Begehbar nach (h)

8,00

Dichte (kg/m³)

1.100,00

Gewicht (kg)

1,00

Lagerfähigkeit in Monaten

18,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

10,00 - 30,00

Verarbeitungszeit (min)

40,00