PCI Pavifix® DM Drain- und Verlegemörtel

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200032640

HAN:

3264

Anwendung Mörtel

Dränagemörtel, Verlegmörtel, Verlegemörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Brandverhalten

A1fl

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Verlegewerkstoff (Fliesen, Platten)

Naturstein

Begehbar nach (h)

8,00

Korngröße (mm)

0,00 - 3,50

Temperaturbeständigkeit (°C)

-30,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

60,00