INTEGRA-pw Absturzsicherung

projekt w Systeme aus Stahl

Eigenschaften

Farbton

silber

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

156,00 - 7.806,00

Höhe (mm)

943,00 - 1.143,00

Befestigung

schrauben

Brandverhalten

A1

Anzahl der Befestigungspunkte

4,00 - 12,00

Maschenweite (mm)

50 x 100/200

Optionale Oberfläche

Pulverbeschichtung

Einsatzbereich

Absturzsicherung für Personen in Gebäuden, Mezzaninen,Verbindungsbrücken zwischen Gebäuden und überall dort, wo Personenverkehrgegen Abstur gesichert werden muss, Parkgebäude, Parkgebäude zur Verschließung vollständiger Geschosshöhen

Lastanforderung Personen

bis 1,0 kN/m gemäß DIN EN 1991-1-1, bis 1,0 kN/m gemäß DIN EN 1991-1-1/NA, keine

Lastanforderung Fahrzeuge

bis 2,5 t gemäß DIN EN 1991-1-1, Anhang B bzw. DIN EN 1991-1-7, Anhang C, bis 3,0 t gemäß DIN EN 1991-1-7/NA, bis 3,5 t gemäß DIN EN 1991-1-1, Anhang B bzw. DIN EN 1991-1-7, Anhang C, keine