INTEGRA-pw X-LONG 1143 Absturzsicherung

projekt w Systeme aus Stahl

Eigenschaften

Farbton

silber

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

156,00 - 7.806,00

Höhe (mm)

1.143,00

Befestigung

schrauben

Brandverhalten

A1

Anzahl der Befestigungspunkte

12,00

Maschenweite (mm)

50 x 100/200

Optionale Oberfläche

Pulverbeschichtung

Einsatzbereich

Parkgebäude

Lastanforderung Personen

bis 1,0 kN/m gemäß DIN EN 1991-1-1

Lastanforderung Fahrzeuge

bis 2,5 t gemäß DIN EN 1991-1-1, Anhang B bzw. DIN EN 1991-1-7, Anhang C