RT 866 Laumans TIEFA XLTOP Flächenziegel azur-dunkel

Randers Tegl

Eigenschaften

GTIN:

7340035835905

HAN:

98660000

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Farbton

blau

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

glasiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

284,00

Länge (mm)

420,00

Deckbreite (mm)

230,00

Decklänge (mm)

340,00 - 360,00