RT 871 Laumans TIEFA XLTOP Flächenziegel rot-engobiert

Randers Tegl

Eigenschaften

GTIN:

7340035835936

HAN:

98710000

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Farbton

rot

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

284,00

Länge (mm)

420,00

Deckbreite (mm)

230,00

Decklänge (mm)

340,00 - 360,00