Record CLEAN K1-A F – spritzwassergeschützte Ausführung für Anwendungen in Feuchträumen

Record | Part of ASSA ABLOY

Eigenschaften

HAN:

record CLEAN K1-A F

Dichtheit

dichtschließend

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Oberfläche

anodisiert / eloxiert, beschichtet, melaminharzbeschichtet

Öffnungsart

Schiebeflügel

Werkstoff

Aluminium, Edelstahl, High Pressure Laminate (HPL), Stahl

Höhe (mm)

3.305,00

Werkstoff Profil, Rahmen

Aluminium

Anzahl Flügel

1,00

Dicke  Türblatt (mm)

40,00

Durchgangsbreite (mm)

0,00 - 3.000,00

Durchgangshöhe (mm)

0,00 - 3.000,00

Gewicht (kg/m²)

14,00

Varianten

CLEAN K1-A na, CLEAN K1, CLEAN K1 RS, CLEAN K1-A -dB, CLEAN K1-A Pb, CLEAN K1-A T30 RS