## Remeha
Remeha
Name | GTIN | HAN | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Frequenz | Kesselsystem | Material Wärmetauscher | Bemessungsspannung (V) | max. Arbeitsdruck (Pa) | max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur) (°C) | min. Arbeitsdruck (Pa) | Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr (mm) | Nennleistung 50-30 °C (W) | Nennleistung 80-60 °C (W) | Wasserseitiger Widerstand bei dT 20 °C (Pa) | Wirkungsgrad (%) | Zusätzlicher Stromverbrauch bei Vollast (Elmax) (W) | Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb) (W) | Percentage hydrogen | Suitable for low-calorific natural gas | Suitable for high-calorific natural gas | Suitable for propane | Suitable for butane | Suitable for methane | Suitable for liquefied petroleum gas (LPG) | Suitable for hydrogen | Condensing | Geschlossene Ausführung | Eingebautes Überdruckventil | Eingebauter Manometer | Nennlast unterer Wert | Brennerregulierung hoch/niedrig | Nennlast oberer Wert | Eingebaute Zirkulationspumpe | Eingebauter Füll-/ Zapfhahn | Eingebautes Ausdehnungsgefäß | Standby-Wärmeverlust | Eingebauter witterungsanhängiger Regler | Eingebaute Zugunterbrechung | Eingebaute Pumpenschaltung | Bilder
Remeha Gas-Brennwert-Standkessel Performance Gas 620 Ace |  |  | 1.862,00 - 2.172,00 | 1.762,00 | 1.442,00 | 50 Hz | Glieder | Aluminium | 230,00 | 700.000,00 | 90,00 | 80.000,00 | 250,00 | 849.000,00 - 1.303.000,00 | 790.000,00 - 1.202.000,00 | 110.000,00 - 130.000,00 | 98,20 - 98,50 | 900,00 - 1.440,00 | 20,00 | 142 %, 164 %, 208 % | Standard factory setting | Standard factory setting | Manual settable | Manual settable | Not suitable | Manual settable | Automatic settable | true | ja | ja | ja | 128 kW, 127 kW, 162 kW | ja | 804 kW, 938 kW, 1220 kW | ja | ja | ja | 0.986 kW, 1.016 kW, 1.074 kW | ja | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/05/63005/images/14/48558514px1000x745.jpg
RE Gas-Brennwert-Standkessel Gas 620 Ace 1000 Performance, Wärmenennleistung von 994 kW | 8713809338800 | 7769130 | 1.862,00 - 2.172,00 | 1.762,00 | 1.442,00 | 50 Hz | Glieder | Aluminium | 230,00 | 700.000,00 | 90,00 | 80.000,00 | 250,00 | 849.000,00 - 1.303.000,00 | 790.000,00 - 1.202.000,00 | 110.000,00 - 130.000,00 | 98,20 - 98,50 | 900,00 - 1.440,00 | 20,00 | 142 %, 164 %, 208 % | Standard factory setting | Standard factory setting | Manual settable | Manual settable | Not suitable | Manual settable | Automatic settable | true | ja | ja | ja | 128 kW, 127 kW, 162 kW | ja | 804 kW, 938 kW, 1220 kW | ja | ja | ja | 0.986 kW, 1.016 kW, 1.074 kW | ja | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/05/63005/images/14/48558514px1000x745.jpg
RE Gas-Brennwert-Standkessel Gas 620 Ace 1300 Performance, Wärmenennleistung von 1303 kW | 8713809338824 | 7769132 | 1.862,00 - 2.172,00 | 1.762,00 | 1.442,00 | 50 Hz | Glieder | Aluminium | 230,00 | 700.000,00 | 90,00 | 80.000,00 | 250,00 | 849.000,00 - 1.303.000,00 | 790.000,00 - 1.202.000,00 | 110.000,00 - 130.000,00 | 98,20 - 98,50 | 900,00 - 1.440,00 | 20,00 | 142 %, 164 %, 208 % | Standard factory setting | Standard factory setting | Manual settable | Manual settable | Not suitable | Manual settable | Automatic settable | true | ja | ja | ja | 128 kW, 127 kW, 162 kW | ja | 804 kW, 938 kW, 1220 kW | ja | ja | ja | 0.986 kW, 1.016 kW, 1.074 kW | ja | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/05/63005/images/14/48558514px1000x745.jpg
RE Gas-Brennwert-Standkessel Gas 620 Ace 860 Performance, Wärmenennleistung von 850 kW | 8713809338794 | 7769129 | 1.862,00 - 2.172,00 | 1.762,00 | 1.442,00 | 50 Hz | Glieder | Aluminium | 230,00 | 700.000,00 | 90,00 | 80.000,00 | 250,00 | 849.000,00 - 1.303.000,00 | 790.000,00 - 1.202.000,00 | 110.000,00 - 130.000,00 | 98,20 - 98,50 | 900,00 - 1.440,00 | 20,00 | 142 %, 164 %, 208 % | Standard factory setting | Standard factory setting | Manual settable | Manual settable | Not suitable | Manual settable | Automatic settable | true | ja | ja | ja | 128 kW, 127 kW, 162 kW | ja | 804 kW, 938 kW, 1220 kW | ja | ja | ja | 0.986 kW, 1.016 kW, 1.074 kW | ja | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/05/63005/images/14/48558514px1000x745.jpg
powered by Heinze